Załącznik nr 9 do SIWZ ZP/2/2025

PODSTAWOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. POMIESZCZEŃ

WYMAGANIA SOCJALNE I PRACOWNICZE

POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW

- Szatnie męska i damska osobno, dla każdej osoby szafa ubraniowa BHP (oddzielająca odzież wierzchnia i służbową) o wymiarach 80x60x50cm powierzchnie ścian i podłóg łatwo zmywalne.

- Aneks kuchenny : szafki stojące, wiszące, zlewozmywak, duża lodówka, mikrofalówka, czajnik duży stół i krzesła dla wszystkich osób, powierzchnie ścian i podłóg łatwo zmywalne.

- Łazienka służbowa przy pomieszczeniach socjalnych damsko męska,  umywalka, wc, natrysk, powierzchnie ścian i podłóg łatwo zmywalne.

Administracja

- Dyrektor – 1 osoba,

- Główna księgowa  – 1 osoba,

- Główny specjalista ds. księgowości  – 1 osoba,

- Kadry: Główny specjalista ds. kadr i płac – 1 osoba,

- Kierownik administracyjno techniczny – 1 osoba,

W  każdym biurze meble biurowe, sprzęt biurowy, szafy ubraniowe, małe aneksy kuchenne. Łazienka służbowa w pobliżu gabinetów  (umywalka, wc)

Pracownicy bazy hotelowej

- Recepcjonistki - 3 osoby, obecnie kobiety,  praca zmianowa dzień/noc  po 12 godzin (1 osoba na zmianie)

- Pokojowe - 5 osób , obecnie kobiety,  praca do 7 dni w tygodniu po 8 godzin (5 osób na zmianie)

- Konserwatorzy - 3 osoby, obecnie mężczyźni ,  praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin (2 osoby na zmianie)

- Dozorcy - 2/3 osoby, obecnie mężczyźni , praca zmianowa D/N po 12 godzin (1 osoba na zmianie)

Pracownicy bazy zabiegowej

- Kierownik bazy zabiegowej ,kobieta,  praca 7,5 godziny, poniedziałek- sobota

- Fizjoterapeutki – obecnie same kobiety – 8 osób praca 7,5 godziny, poniedziałek- sobota

Pracownicy Kuchni i stołówki

- Kierownik żywienia  - kobieta, praca 8 godzin, poniedziałek piątek

Kuchnia

- Kucharze – 3 osoby – obecnie kobiety,  praca zmianowa po 12 godzin

- Pomoce kuchenne -5/ 6 osób - obecnie kobiety , praca zmianowa po 12 godzin

Stołówka

- Kelnerzy -  5 osób – 1 obecnie mężczyzna, 4 kobiety , praca zmianowa po 12 godzin

Pielęgniarki

- 5/6 osób , obecnie kobiety, praca zmianowa po 12 godzin : szatnia z szafami bhp dwudzielna oraz zaplecze socjalne (np. aneks kuchenny) .

Lekarze                                                                                                                                                                                  1.      3 osoby, obecnie mężczyźni, różne godziny przyjęć , codziennie

WYMAGANIA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

- Wiata śmietnikowa ze swobodnym dojazdem od zaplecza samochodów ciężarowych i możliwością podstawienia kontenera do 12m³   z monitoringiem zewnętrznym, niezbędna kratka ściekowa (mycie pojemników na odpady). Zaprojektowana w koncepcji – samochód Remondis nie ma możliwości wjazdu. Z łatwym dojazdem od drogi wewnętrznej.

- Rowerowania dla pracowników i gości hotelowych Sanatorium dobrze zabezpieczona                                  z monitoringiem zewnętrznym – 2 pomieszczenia rowerowni dla personelu i gości Sanatorium                           – obecny wymiar 9,2m² oraz 8,46 m²,

- Magazyn na narzędzia ogrodowe.

- Magazyn na soli dla bazy zabiegowej – z łatwym dojazdem od drogi wewnętrznej.

- Miejsce bezkolizyjnego posadowienia butli tlenowych przylegający do gabinetu zabiegowego kwasowęglówka.

- Łatwy dojazd aut transportujących zamawiane towary - od drogi wewnętrznej.

WYMAGANIA WEWNĄTRZ BUDYNKU:

ADMINISTRACJA I PION MEDYCZNY - odrębne gabinety (nie łączone):

- Dyrektor

- Księgowość : główna księgowa

- Główny specjalista ds. księgowości

- Kadry: Główny specjalista ds. kadr i płac

- Kierownik administracyjno techniczny

- Kierownik bazy zabiegowej

- Planista

- Kierownik żywienia i  dietetyk

- Gabinet lekarski minimum 2 gabinety

- Dyżurka pielęgniarek

- Gabinet zabiegowy

- Magazyn pielęgniarski

- Serwerownia

- Izolatka min 2 łózka z łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

- Archiwum – bardzo suche pomieszczenie, regały magazynowe pod ścianami i w środku pomieszczenia.

WYMAGANIA DOT.  BAZY HOTELOWEJ

- Pomieszczenia bazy hotelowej z niezbędnym wjazdem od zewnątrz bez progów w celu odbierania  dostaw towaru (środki czystości, papier toaletowy itp.) oraz zdawania i odbioru prania itp.

WARSZTAT

- warsztat konserwatorów –pomieszczenie narzędziowe z miejscem do napraw, regały na narzędzia, stół roboczy, 2 /3 krzesła, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz- obecny wymiar 17,60 m²,

- magazyny konserwatorów: 3 pomieszczenia z łatwym dojazdem z zewnątrz powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne bez progów :

- narzędziowy,

- farb i innych mat. budowlanych,

- duży magazyn z przeznaczeniem na składowanie wyposażenia pokoi hotelowych  i innych gabinetów Sanatorium, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, regały magazynowe 220x110x50cm lub 180x90x40 min 15szt. - obecny wymiar 61,10m²,

MAGAZYNY

Łatwy dostęp transportu pościeli czystej i brudnej, odpadów, wózków transportowych  ze wszystkich pięter budynków A i B,

- magazyn podręczny pokojowych po 1 pomieszczeniu na każdym piętrze (nowa część 3 pietra -3 pomieszczenia, stara część 4 piętra – 4 pomieszczenia), powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne.

- magazyn brudnej pościeli – możliwość wstawienia 4-5 koszy na pranie, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz ok 7m²

- magazyn pościeli czystej : regały magazynowe: 220x110x50cm lub 180x90x40 minimum 10 szt. w zależności od wielkości pomieszczenia, długi stół, krzesła, powierzchnie ścian gładkie i podłóg,  zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz- obecny wymiar 15,04 m²,

- magazyn z przeznaczeniem na kołdry, poduszki, koce, materace łóżkowe itp.- regały magazynowe 220x110x50cm lub 180x90x40 min. 5, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz- obecny wymiar 23,50 m²,

- magazyn środków chemicznych oraz art. gospodarczych, - regały magazynowe220x110x50cm lub 180x90x40 min 10 szt., stół, krzesło, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz- obecny wymiar 21,16 m²,

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

- pralnia z suszarnią na: 2 pralki, 2 suszarki o standardowych wymiarach, regały, długi stół, miejsce do prasowania, dostęp do wody( zlew gospodarczy), instalacja wodno kanalizacyjna, kratki ściekowe w podłodze,  powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz- obecny wymiar  28,64m²,

- kotłownia bez zmian - obecny wymiar 65,44 m², powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne.

- hydrofornia bez zmian – obecny wymiar 13,05m², (zainstalowana instalacja hydroforni i filtracji wody , dodatkowo miejsce do składowania soli do uzdatniania wody jednorazowe zamówienie to 2 tony (2 palety) powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów.

- Można wziąć pod uwagę czy jest możliwość połączenia kotłowni z hydrofornią – przepisy)

- garaż/przedsionek szafy zamykane dla dzierżawców pozostawiających swój towar, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów.

- pokoje hotelowe minimum 157 łóżek - bez progów, dostosowane powierzchniowo do wymogów w Sanatorium (leczenie uzdrowiskowe) minimum 10% pokoi z łazienkami na najniższych piętrach  maksymalnie I piętro i pokoje 1 osobowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Łazienki powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne.

- recepcja oprócz miejsca obsługi musi posiadać: magazyn podręczny – składowanie materiałów sprzedażowych: prześcieradła jednorazowe, kubki, książki, kijki do nordic walking, parawany leżaki itp. powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne.

- Hole:

- przy recepcji krzesła bądź sofy i stoliki z materiałów trudnopalnych,

- duże pomieszczenie typu obecna sala kominkowa z przeznaczeniem dla gości stoliki, krzesła, sofy, biblioteczka, miejsce go gier i spotkań, przyjmowania gości itp. powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne.

- Dźwigi - windy długość wewnątrz windy umożliwiająca rozłożenie noszy ratowników medycznych podczas transportu medycznego do szpitala. Windy 2 szt. budynek A  i budynek B.

- toalety ogólnodostępne damsko męskie:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne  przystosowane dla osób niepełnosprawnych przy recepcji i stołówce (umywalka, wc,)

- 1 pomieszczenie dla personelu przy recepcji (umywalka, wc)

- 1 pomieszczenie dla personelu przy kuchni i stołówce (umywalka, wc, natrysk )

- 1 pomieszczenie przy bazie zabiegowej dla pacjentów przystosowane  dla osób niepełnosprawnych (umywalka, wc,)

- 1 pomieszczenie przy bazie zabiegowej dla personelu (umywalka, wc, natrysk)

- 1 pomieszczenie dla personelu administracji, pielęgniarek i lekarzy (umywalka, wc, natrysk) I piętro budynek B przy gabinetach.

- Prasowalnia i pralnia z pralką ( opłatą na czas na kartę lub monety) - miejsce łatwo dostępne dla Klientów i pacjentów  najlepiej parter w okolicach recepcji (nie na widoku)

W  magazynach i ciągach komunikacyjnych zastosować należy wykładzinę obiektową /przemysłową, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne.

WYMAGANIA DOT. BAZY ZABIEGOWEJ + załącznik nr 9a  wymagania dot. Bazy Zabiegowej

Gabinety oraz ich przybliżone wartości, przy czym proszę wziąć pod uwagę ich ustawność, preferowane w kwadracie, wąskie a długie nie będą ustawne, kabiny zabiegowe mają min 2,5 m długości i ok 1,8-2 m szerokości. Wszystkie pomieszczenia zabiegowe muszą być ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (zastosować  uchwyty).  Obecna baza zabiegowa jest za mała.

WYMAGANIA DOT. KUCHNI I POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH

- Niekrzyżowanie się stref "czystej" i "brudnej". Pomieszczenia kuchni właściwej (w której odbywa się przygotowanie potraw) oraz miejsca wydawania ich do dystrybucji ("wydawka"), muszą być oddzielone od pomieszczeń zmywalni oraz przygotowalni wstępnej (aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń/zakażeń). Dodatkowo, czyste naczynia ze zmywalni muszą być przechowywane i transportowane na kuchnię właściwą oraz do rozdzielni kelnerskiej bez krzyżowania się (tzn. inną drogą) z naczyniami brudnymi i odpadami. Dotyczy to również sztućców. Naczynia i sztućce powinny być przechowywane w szafie przelotowej dla lepszej funkcjonalności. Jest to wymagane przepisami dot. organizacji zakładów żywienia zbiorowego.

- Wymagane pomieszczenia:

  - Pomieszczenie przyjęcia towarów:

- Przyjmowanie, ważenie, kontrola temperatury i jakości surowców.

- Oddzielne wejście dla dostaw.

- Wyposażenie: blat ze stali nierdzewnej, zlew dwukomorowy, waga, regał.

  - Magazyn suchy:

    - Do przechowywania produktów trwałych

    - Wyposażenie: regały, półki, palety

    - Dobra wentylacja i kontrola wilgotności, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

  - Magazyn chłodniczo – mroźniczy:

    - Do przechowywania nabiału, warzyw, mięsa i wędlin.

    - Dobra wentylacja, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

    - Wyposażenie: Szafy chłodnicze (nabiał, mięso surowe, wędliny, warzywa), Szafy mroźnicze / zamrażarki ( warzywa, produkty gotowe, pieczywo).

  - Pomieszczenie wstępnej obróbki warzyw wraz z magazynem warzyw okopowych:

    - Miejsce do przechowywania. Obieralnia warzyw (strefa brudna, warzywa okopowe)

    - Dobra wentylacja, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości, odpływ z dużą przepustowością, strefa „basenowa”, oddzielona od reszty pomieszczenia (np. obniżona lub z delikatnym progiem)

    - Oddzielne wejście, niekrzyżujące się ścieżki.

    - Wyposażenie: Obieraczka do ziemniaków, zlew dwukomorowy, blat, regały, palety.

  - Pomieszczenie / Strefa mycia i przechowywania pojemników, ew. Strefa mycia pojemników na odpady (w rozdzielności czasowej) :

    - Mycie i przechowywanie pojemników, skrzynek, kontenerów

    - Wyposażenie: Myjka, zlew lub wanna, regały, półki, blat.

  - Pomieszczenie magazynowe – Warzywa:

    - Do przechowywania warzyw, owoców.

    - Dobra wentylacja i kontrola wilgotności, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

    - Wyposażenie: Regały, półki, palety.

  - Pomieszczenie magazynowe – chlebak:

    - Pomieszczenie (strefa) do przechowywania pieczywa.

    - Dobra wentylacja i kontrola wilgotności, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

    - Wyposażenie: Regały, półki, blat.

  - Pomieszczenie magazynowe – jajka:

    - Pomieszczenie (strefa) do przechowywania jajek.

    - Dobra wentylacja, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

    - Wyposażenie: Palety, półki, blat.

  - Pomieszczenie do przechowywania odpadów pokonsumpcyjnych z wejściem od strony zmywalni oraz dodatkowym wejściem od zewnątrz, by zapewnić dostęp do pojemników firmie utylizującej odpady.

  - Pomieszczenie magazynowe – sprzęt i naczynia kuchenne

    - Oddzielne pomieszczenie do przechowywania sprzętu kuchennego nie używanego na co dzień.

    - Powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

    - Wyposażenie: Regały, półki, szafki.

  - Pomieszczenie magazynowe – środki czystości, chemia, art. Gospodarcze.

    - Może być wydzielone miejsce, duża szafa.

    - Nie może być w bezpośrednim sąsiedztwie strefy produkcyjnej.

  - Pomieszczenie gospodarcze:

    - Do przechowywania art. gospodarczych pomiędzy użyciami, tj. mopy, szczotki, ściągaczki itd.

    - Punkt wodny do celów gospodarczych.

    - Dobra wentylacja, powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości.

    - Wyposażenie: punkt wodny, kratka odciekowa.

  - Pomieszczenie kuchni głównej podzielone na strefy:

    - Strefa obróbki wstępnej warzyw:

-Stoły ze stali nierdzewnej z otworem na odpady w blacie, zlewy, krajalnice, blendery.

-Służy do dalszej obróbki oczyszczonych wcześniej produktów.

    - Strefa obróbki wstępnej mięsa:

- Stoły ze stali nierdzewnej z otworem na odpady w blacie, zlewy, krajalnice, blendery.

    - Strefa obróbki właściwej:

- Łączenie produktów, formowanie, przygotowywanie do obróbki cieplej.

- Powinno być połączone ze strefami obróbki wstępnej oraz w niedalekiej odległości od magazynów a także z bezpośrednim wejściem na strefę obróbki cieplnej.

    - Strefa obróbki cieplnej:

- Ergonomiczne ustawienie – jak najmniejsza ilość kroków.  Oraz odpowiednie odległości od urządzeń.

- Miejsce dla wózków i transporterów.

- Wyposażenie: Kotły gazowe x2, Piec konwekcyjno parowy x 2, Patelnia gazowa x 1, Kuchenka 6-cio palnikowa x 1, Taborety gazowe x 2. Obok patelni gazowej zaplanowany blat, blaty robocze, stoły.

    - Strefa wydawania posiłków:

-  Linia wydawcza ze stanowiskami i blatem wydawczym.

- Wyposażenie: lampy grzewcze, blaty, stoły, niewielkie półki na składniki do garnirowania.

-  Powierzchnia blatów w strefie wydawczej nie powinna być mniejsza niż 9m2.. Mogą być blaty montowane przy ścianie – jeden pod drugim z zachowaniem przestrzeni ok. 50-60 cm.

    - Strefa zmywania naczyń kuchennych:

- Miejsce do zmywania dużych kuchennych sprzętów, garnków, patelni, misek.

- Wyposażenie: Wanna, bateria prysznicowa, regały ociekowe.

  - Pomieszczenie zmywalni naczyń stołowych:

    - Dwie strefy z dwoma zmywarkami kapturowymi i blatami. Szafki przelotowe, miejsce do przechowywania naczyń stołowych i sztućców.

  - Rozdzielnia kelnerska:

    - Pośrednia strefa pomiędzy kuchnia a jadalnią.

    - Wyposażenie: Blat, wózki kelnerskie, umywalka, tablica informacyjna np. diety.

  - Jadalnia:

    - Miejsce spożywania posiłków. Możliwy podział na strefy diet / oddzielona strefa dla osób pełnopłatnych / personelu. Obsługa ok. 75 – 85 osób.

    - Wyposażenie: Stoły i krzesła, Stół wydawczy ( do przygotowania szwedzkiego stołu).

  - Szatnia :

    - Dla pracowników kuchni i jadalni.

    - Wyposażona w szafki dwudzielne na odzież wierzchnia i roboczą.

    - Zaplecze sanitarne tj. toaleta oraz prysznic.

    - W przypadku zlokalizowania szatni poniżej poziomu kuchni, na poziomie kuchni powinna znajdować się toaleta.

  - Pomieszczenie socjalne:

    - Może być wydzieloną strefą w okolicach pomieszczenia kuchennego.

    - Wyposażenie: stolik i krzesła, czajnik, półki/szafki.

- Pomieszczenia i strefy powinny być zlokalizowane na jednym poziomie. W przypadku zlokalizowania magazynów czy obieralni warzyw poniżej poziomu kuchni, niezbędne jest zaplanowanie dźwigu towarowego - przekazywanie towarów, surowców takich jak mięso czy garnków z ziemniakami, które ważą ok. 50 kg nie jest możliwe po schodach.

- Punkty wodne powinny być w takiej ilości i umiejscowione w taki sposób, żeby zachować bezpieczeństwo żywności i wygodę użytkowania, np. punkt wodny przy taboretach gazowych, przy piecach konwekcyjno parowych, przy kotłach warzelnych.

- Obieralnia warzyw powinna posiadać bezpośredni dostęp do kanalizacji odpowiednio przepustowy, żeby woda się nie zatrzymywała. Przy sprzętach typu kotły warzelne, patelnia gazowa, piece konwekcyjno parowe, taborety gazowe - kratki odciekowe i jedna kratka dodatkowo, do odlewania ziemniaków (ewentualnie kocioł przechylny do gotowania ziemniaków oraz dostosowany do niego odpływ) , a przy obieraczce do ziemniaków kratka z instalacją o większej średnicy.

- Pomieszczenia magazynowe z możliwie jak najłatwiejszym dostępem dla wózków magazynowych i paleciaków. Odbieranie dostaw produktów żywnościowych nie powinno odbywać się przez brudny garaż, jak obecnie. Miejsce dostaw również powinno być miejscem łatwym do utrzymania w czystości, co zapobiega zanieczyszczeniom żywności.

- Wokół wyspy kuchennej (kotły gazowe, patelnia) powinny być zlokalizowane kratki ściekowe                             z odpływem liniowym. Obecnie kratki te zlokalizowane są w złych miejscach, powodując spływanie wody z kotłów/patelni prosto na posadzkę. Przy piecach konwekcyjnych konieczne jest umieszczenia gniazd siłowych (trójfazowych) oraz punktów poboru wody.

- Pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego i magazynów, powinny być pokryte (zarówno ściany jak i podłogi) materiałami łatwo zmywalnymi, niech ropowatymi, gładkimi, nienasiąkliwymi w celu ograniczenia namnażania drobnoustrojów - najlepszym rozwiązaniem jest wyłożenie płytkami.

- Doświetlenie światłem naturalnym biura kierownika żywienia, biuro nie może mieć jedynego wejścia przez pomieszczenia kuchenne. Biuro powinno być zlokalizowane w niedalekiej odległości od pomieszczeń kuchennych. Nie powinno być całkowicie przeszklone z uwagi na zachowanie dyskrecji.

- Wszystkie pomieszczenia powinny mieś odpływy w posadzce, pozwalający na czyszczenie i ściąganie wody bezpośrednio do kratek. Wszystkie pomieszczenia powinny być klimatyzowane.

- Wszystkie pomieszczenia powinny być na jednym poziomie to znaczy bez progów, żeby można było łatwo przemieszczać się pomiędzy nimi z wózkiem.

- Pomieszczenie jadalni powinno być bezprogowe, w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed jadalnią powinno być wyznaczone miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej.  Pomieszczenie powinno być klimatyzowane oraz z jak największym udziałem światła dziennego, dobrze oświetlone.

Wymagania techniczne:

- Wysokość pomieszczeń produkcyjnych (kuchnia główna) powinna wynosić minimum 3,3 m,                       a części magazynowej i sanitarnej 2,5 m.

- Wentylacja musi być w każdym pomieszczeniu, okapy nad piecami, kotłami, taboretami gazowymi. W toaletach obowiązkowa wentylacja mechaniczna.

- Sala konsumpcyjna powinna być oddalona od miejsca gromadzenia odpadów, ścieków, itp.                         o minimum 15 m.

- Powinny być 2 wejścia - jedno dla gości, drugie dla dostaw, co umożliwia niekrzyżowanie się drogi czystej z brudną.

- Dostęp do wody ciepłej i zimnej.

- Warzywa, owoce oraz jaja powinny być przechowywane w jednym pomieszczeniu, oddzielonym od pozostałej części kuchni.

- Ściany i sufity w jasnych kolorach łatwe do czyszczenia, nienasiąkliwe (duża obecność pary wodnej), niepylące, gładkie, bez szczelin. Dolna część ścian korytarza do wysokości 1,5 m od podłogi powinna być zmywalna. Ściany w kuchni i obieralni warzyw muszą być wyłożone glazurą do wysokości dwóch metrów, a w zmywalniach naczyń glazura powinna sięgać sufitu.

- Drzwi bez progowe, łatwe do czyszczenia, odporne na środki dezynfekujące.

- Okna wyposażone w moskitiery zabezpieczające przed owadami i szkodnikami.

- Musi być toaleta dla personelu, ale nie może znajdować się bezpośrednio przy pomieszczeniach produkcyjnych (kuchni właściwej) i magazynowych.

- Musi być dostępna odpowiednia liczba umywalek, właściwie usytuowanych i przeznaczonych do mycia rąk – ważne jedna umywalka przed wejściem na kuchnię. Umywalki do mycia rąk muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do higienicznego ich suszenia. W miarę potrzeby należy stworzyć takie warunki, aby stanowiska do mycia żywności i sprzętów były oddzielone od umywalek.

- Pomieszczenia powinny posiadać naturalne i sztuczne oświetlenie. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi pomieszczenia powinien wynosić co najmniej 1:8.

- Pracownicy powinni mieć zapewnione miejsce przebierania się i przechowywania odzieży - roboczej i własnej, w szafkach dwudzielnych.

- Środki czystości i odkażające nie powinny być przechowywane w obszarach gdzie pracuje się                      z żywnością. Najlepiej wyznaczyć im osobną szafkę.

Przepisy prawne :

- Zarządzenia Nr 140÷148 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 12 kwietnia 1965 r. w sprawie ustanowienia normatywów technicznych projektowania zakładów gastronomicznych oraz podane w załącznikach NTP (Dz. Bud Nr 13, poz. 51÷59).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowo dozwolonymi (Dz. U Nr 30, poz. 377), (uchylone w 2003 r.).

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U Nr 104, poz.1096), (uchylone w 2006 r.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- I inne obowiązujące.

WYMAGANIA DOT. DYŻURKI PIELĘGNIAREK I GABINETU ZABIEGOWEGO, GABINETÓW LEKARSKICH

      - dyżurka pielęgniarek oraz gabinet zabiegowy muszą być razem połączone, ale nie mogą stanowić 1 pomieszczenia muszą je oddzielać drzwi, powierzchnie ścian gładkie i podłóg łatwo zmywalne, bez progów łatwy dojazd z zewnątrz.

      - pomieszczenia dyżurki pielęgniarek, gabinetu zabiegowego, gabinetów lekaskich muszą być przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek inwalidzki, bez progów ze swobodnym dostępem Pacjenta do kozetki i biurka pielęgniarek.

      - w dyżurce pielęgniarek, gabinecie zabiegowym, gabinetach lekarskich muszą być umywalki.

      - W dyżurce pielęgniarek musi być podział:

    - Miejsce do przyjmowania pacjentów: biurko, 2 /3 krzesła, komputer, szafka na drukarkę , scaner, zamykana szafa najlepiej 2 drzwiowa na dokumenty

    - Miejsce do odpoczynku: sofa  rozkładana 1/2 osobowa z powierzchnią łatwo zmywalną (skóra/skaj), lodówka.

    - Miejsce na socjalne do zjedzenia posiłku : stolik, czajnik,

      - W gabinecie zabiegowym : kozetka ,krzesło do pomiaru ciśnienia, lodówka, szafa z lekami, szafki pomocnicze, komody, półki

      - W gabinetach lekarskich : kozetka , lodówka, komoda, półki, biurko, krzesło, szafa na odzież i osobna na dokumenty.

Wszystkie pomieszczenia stołówki, gabinetów lekarskich, dyżurki pielęgniarek, gabinetu zabiegowego, izolatki dla pacjentów, bazy zabiegowej muszą być przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek inwalidzki

Tonacje kolorystyczne: biały, odcienie szarego - stonowane